淮南联合大学实验室安全检查制度
第一章  总则
为强化学校实验室安全管理，及时排查并排除安全隐患，切实保障师生人身安全和学校财产安全，维护校园安全稳定，依据《中华人民共和国高等教育法》、《高等学校实验室安全规范》、《危险化学品安全管理条例》、《高等学校消防安全管理规定》以及《高等学校实验室安全分级分类管理办法（试行）》等国家相关法律法规及行业标准，结合学校实际情况，特修订本制度。
一、适用范围
本制度适用于学校内所有教学、科研实验室（含实训室），以及从事实验教学、科研活动的全体相关人员。
二、基本原则
对实验室开展“全员、全过程、全要素、全覆盖”的定期安全检查，核查安全制度、责任体系、安全教育落实情况和设备设施存在的安全隐患，实行问题排查、登记、报告、整改、复查的“闭环管理”。
第二章  检查组织与职责
学校实验室安全工作领导小组全面贯彻落实国家关于高校实验室安全工作的法律法规，制定学校实验室安全工作方针和规划；审定学校实验室安全检查相关政策、制度、责任体系和应急预案；督查和协调学校实验室安全工作中的重要事项；研究提出学校实验室安全设施建设的工作计划、建议和经费投入，明确各部门职责，协调、指导有关部门和专业工作小组落实相关工作。
实训中心负责落实上级管理部门各项实验室安全管理要求，组织制定学校实验室分级分类、准入管理、安全检查等管理制度；监督指导各教学单位落实上级部门及学校各项实验室安全管理要求，制定本单位实验室安全管理各项制度；组织开展学校实验室安全宣传、教育、培训和应急演练等工作；组织开展学校实验室安全检查、考核通报、隐患整改与监督等工作；推进实验室安全管理信息化建设。
各教学单位组织成立本单位实验室安全工作领导小组，落实上级各项实验室安全管理制度，根据专业特点，制定本单位实验室安全管理制度和安全事故应急预案等；组织开展本单位实验室安全宣传、教育、培训和应急演练，落实本单位实验室安全准入和考核工作；组织开展本单位实验室建设项目、教学和科研实验活动的安全风险评估，督促实验室制定相关安全防控措施，做好项目实施和实验过程的安全监管工作；组织开展本单位实验室安全日常巡查、专项检查等工作，督促实验室做好隐患排查及整改等；负责本单位实验室安全事故的处置、报告、教育与警示等；组织开展本单位实验室安全设施的建设和维护等工作。
第三章  安全检查的内容、形式和要求
一、实验室安全检查主要内容
（一）对国家和地方政府等上级部门有关的方针、政策、法令、文件和工作部署的执行情况；
（二）学校规章制度、会议精神、文件通知以及工作部署的执行情况；
（三）各教学单位管理体制、工作机制和安全责任制的落实情况；
（四）实验室安全宣传教育及培训情况；
（五）实验场所、设备及设施、装置、工艺和材料安全状态情况，实验人员操作、防护和应急行为的合规情况以及实验室环境卫生等情况；
（六）隐患整改措施、责任人、时间、经费和支撑保障等落实情况，以及“隐患闭环”和整改销号情况；
（七）应急预案、应急演练、应急物资和应急保障情况，事故报告、调查处理以及责任追究情况；
（八）各类实验室安全档案管理、安全文化宣传和安全例会开展情况等。
二、实验室安全检查的主要形式
（一）实验室使用人或责任人落实自查制度，坚持“每日三查”（即入室前、工作中、离开前的自查工作，并记录在实验实训使用（安全）记录本中），逐一检查实验室各类危险有害因素的控制情况；
（二）各教学单位依据《淮南联合大学实验室安全分级分类管理办法（试行）》，每周开展不少于一次专项安全抽查，并将检查结果上传实验室综合管理系统。结合各专业实验室危险特性情况，辨识、分析和评估实验室存在的危险有害因素，制定检查提纲及检查标准，建立针对性、可操作性强的安全检查指标体系，组织相关领域的人员实行专业性安全检查；
（三）各教学单位实验室安全检查领导小组，定期开展全面安全检查，建立安全检查台账。
（四）实训中心定期组织由相关职能部门和专业人员组成的实验室安全检查小组对全校实验室展开巡查和监督检查，主要包括以下形式：
1.开展学期期初、期末实验室安全全面监督检查；
2.根据上级部门要求，组织相应检查及整治活动；
3.不定期对各教学单位实验室安全工作进行随机抽查。
三、实验室安全检查的具体内容及要求
实验室安全检查按照每年更新的《高等学校实验室安全检查项目表》中具体内容和要求执行。
第四章  安全隐患的整改与管理
一、对查出的安全隐患能立行立改的，学校采用现场告知整改建议、限期整改的方式；对涉及到重要危险源管理、用电安全或一时不能整改到位的安全隐患，除现场告知实验室负责人，同时书面通报所在教学单位，要求限期整改或落实临时性防控措施，确保不发生任何安全事故，条件具备时应及时整改到位。
二、各教学单位安全检查，要建立安全检查台账，做好隐患排查及整改工作，对重大安全隐患及时上报学校。
三、若发生实验室安全事故，学校将依法依规开展事故调查，严肃追究责任单位及责任人的事故责任。
第五章  附则
本制度自发布之日起施行，由学校实训中心负责解释。
PAGE  
- 2 -

